Утверждена

Постановлением администрации

Пограничного муниципального района

от «29» 03 2018г. № 185

ПРОГРАММА

Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжающей организации тепловой район «Пограничный»

Михайловского филиала КГУП «Примтеплоэнерго», отдельных категорий потребителей

Пограничного муниципального района

| № п/п | Объект проверки | Срок проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУ «ЦОД МОУ ПМР» | 01-15.09.2018 | Примечание: Список 1 |
| 2. | Учреждения культуры АПМР | 01-15.09.2018 | Примечание: Список 1 |
| 3. | МКУ «ХОЗУ администрации Пограничного муниципального района» | 09-15.09.2018 | Примечание: Список 2 |
| 4. | Котельные Пограничного муниципального района, отданные в аренду тепловому району «Пограничный» Михайловского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Котельная № 3/9 п. Пограничный, ул. Лазо, 101/1 Котельная № 3/11 с. Барано-Оренбургское, ул. Тургенева,16-а Котельная № 3/13 с. Барано-Оренбургское, ул. Победы, 36 Котельная № 3/20 с. Жариково, ул. Кооперативная, 24-а Котельная № 3/22 с. Нестеровка, ул. Советская, 7 Котельная № 3/23 с. Сергеевка, ул. Школьная, 18-б Котельные Пограничного городского поселения, отданные в аренду тепловому району «Пограничный» Михайловского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Котельная № 3/1 п. Пограничный, ул. Ленина, 64а Котельная № 3/2 п. Пограничный, ул. Гагарина , 9/1 Котельная № 3/3 п. Пограничный, ул. Дубовика, 22-б Котельная № 3/5 п. Пограничный, ул. Школьная, 12 Котельная № 3/6 п. Пограничный, ул. Пирогова, 2/1 Котельная № 3/7 п. Пограничный, ул. Гагарина, 96 Котельная № 3/10 с. Барано-Оренбургское, гарнизон Котельная № 3/14 с. Барано-Оренбургское, ул. Победы, 23-а Котельные теплового района «Пограничный» Михайловского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Котельная № 3/8 п. Пограничный, ул. Ленина, 10/1 Котельная № 3/12 с. Барано-Оренбургское, гарнизон Котельная № 3/15 с. Бойкое, ул. Комарова, 8 Котельная № 3/17 с. Барабаш-Левада, ул. Юбилейная, 28 Котельная № 3/19 с. Богуславка, ул. Школьная, 48/1 Котельные КГБУСО «Таловский психоневрологи-ческий интернат», эксплуатируются самостоятельно Котельная № 1 п. Таловый Котельная № 2 п. Таловый | 01-15.10.2018 15.09-15.10.2018 01-15.10.2018 15.09-15.10.2018 | Примечание: Список 3 |

Примечание:

Список № 1

- План-график выполнения работ по подготовке  к отопительному  периоду и акты, подтверждающие их выполнение;

2. Справка за подписью руководителя о наличии обученного  и аттестованного  персонала, оснащенности средствами

индивидуальной  защиты,  спецодеждой, инструментом, а также нормативно-техническими документами,  инструкциями и   схемами;

- Распорядительный документ о назначении ответственных за электро-, тепло-, -водо- хозяйство;

4.  Паспорта готовности зданий, объектов, жилых домов, тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии, теплопотребляющих установок;

5. Справка за подписью  руководителя об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность),

теплоноситель;

6. Справка о размере аварийного запаса финансовых средств и материальных ресурсов для  аварийно-восстановительных работ.

7. Справка за подписью руководителя о проведении противоаварийных тренировок.

Список № 2

1.План-график  выполнения  работ по подготовке к отопительному  периоду и акты, подтверждающие их выполнение;

2. Паспорта  готовности  зданий, объектов, жилых  домов, тепловых сетей,  принадлежащих потребителю  тепловой  энергии,    теплопотребляющих  установок.

Список № 3

1. План-график  выполнения  работ по подготовке к отопительному  периоду и акты, подтверждающие их выполнение;

2. Справка за подписью руководителя о наличии обученного и аттестованного персонала, оснащенности средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментом, а также нормативно-техническими документами, инструкциями и схемами;

- Распорядительный документ о назначении ответственных за электро-, тепло-, водо- хозяйства;

4. Паспорта  готовности  зданий, объектов, жилых  домов, тепловых сетей,  принадлежащих потребителю  тепловой  энергии,   теплопотребляющих  установок.

5. Справка  за подписью  руководителя о наличии и работоспособности приборов коммерческого учета вырабатываемой  и  реализуемой  тепловой энергии;

6. Справка за подписью  руководителя  о наличии договоров  поставки топлива,  не допускающих перебоев поставки и снижение установленных нормативов  запасов топлива, наличии нормативных запасов топлива;

7. Справка за подписью руководителя об отсутствии внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования;

8. Список аварийно-восстановительных бригад, аварийного запаса финансовых средств и материальных ресурсов для  аварийно-восстановительных работ.

9. Список за подписью руководителя о проведении противоаварийных тренировок.

10. Температурный график;

11. Справка за подписью руководителя о готовности обеспечения безаварийной  работы объектов теплоснабжения и надежного  теплоснабжения потребителей  тепловой  энергии (содержащая сведения, указанные в ч.11 ст.13 приказа Минэнерго России  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил  оценки  готовности к отопительному периоду»).